производство электротехнического оборудования

трансформаторные подстанции

опросный лист

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

- Единый адрес: btu@nt-rt.ru

Опросный лист на заказ трансформаторных подстанций

| Опросный параметр |  |  | Типовое исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможные опции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КТП, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |  | 25 |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  |
| Тип силового трансформатора |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора |  |  | Y/Yн-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∆/ Yн-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Класс напряжения ВН, кВ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) |  |  | В/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/В |
| Коммутационный аппарат ВН |  |  | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Предохранитель-разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений ОПН-П 6(10) кВ |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Коммутационный аппарат Ввода 0,4 кВ |  |  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выключатель автоматический |
| Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АМ-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АR-03R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности трансформаторов тока |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| Фидер уличного освещения |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Автоматика уличного освещения |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Защита от перенапряжений ОПН 0,4 кВ |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Коммутационный аппарат отходящих фидеров |  |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток и количество отходящих фидеров, шт. (max количество фидеров – 4 шт., при наличии учета и фидера уличного освещения – 3 шт.) |  | Iн,А | 16 | 25 |  | 31,5 | 40 |  | 63 | 80 |  | 100 |  |  | 125 |  | 160 | 200 |  |  | 250 |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии на отходящих фидерах |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АМ-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АR-03R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности трансформаторов тока |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| Дополнительные требования |  |  | 1. наличие оперативной штанги, шт.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Регион доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты заказчика | наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел./факс/e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. При заполнении опросного листа обведите нужный параметр.

2. Параметры в графе «Типовое исполнение» можно заменить на варианты параметров в графе «Возможные опции».

- 3. Если по заявленной заказчиком комплектации сумма номинальных токов отходящих фидеров превысит номинальный ток силового трансформатора, изготовитель снимает с себя ответственность за возможную перегрузку силового оборудования во время эксплуатации.

производство электротехнического оборудования

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

- Единый адрес: btu@nt-rt.ru